REFERAT DE EVALUARE
pentru autorizarea sanitară
Nr. ........../........./20....

1. Condiţii de desfaşurare a activităţii/activităţilor conform Ordinului MS 1136/2007 actualizat:

-peretii, podelele si tavanele sunt din materiale netede, lavabile, confectionate din materiale neabsorbante si de culoare deschisa DA/NU

-asigurare apa calda si apa rece DA/NU

-recipiente cu capac si cu sac menajer negru pentru precolectarea deseurilor menajere DA/NU

-recipiente pentru colectarea deseurilor periculoase (activităţile de asistenţă medicală). DA/NU

-exista incapere pentru depozitarea recipientelor de colectare a reziduurilor solide racordate la un hidrant  si canalizare DA/NU...........................................................................................................

-exista afis cu interzicerea fumatului, consumului de bauturi alcoolice si substante stupefiante, precum si a accesului cu animale in unitate DA/NU

- declaratii pe propria raspundere pentru tatuaj/ piercing(formulare tipizate) DA/NU

-registru de evidenta a clientilor DA/NU

-exista proceduri privind efectuarea tatuajului/ piercing DA/NU

2. Structura constructivă şi circuitele funcţionale conform Ordinului MS 1136/2007 actualizat:

Suprafata totala:.............

a)spatiu receptie DA/NU;

-afisare in spatiu receptie a autorizatiilor, certificatelor, aprobarilor necesare desfasurarii activitatii de tatuaj/piercing DA/NU

- afisare in spatiu receptie a sfaturilor de ingrijire a tatuajului/piercing/implant dermal DA/NU

- afisare in spatiu receptie de informatii si avertismente DA/NU

b)spatiu de lucru pentru tatuaj/piercing/implantare dermala DA/NU

-suprafata totala a spatiului:.................

-suprafetele pe care se desfasoara tratamentele sunt confectionate din materiale neporoase, neabsorbante DA/NU

-nr.module de lucru .........

-exista chiuveta pentru spalarea si dezinfectia mainilor (cu racord apa calda si apa rece, sapun antibacterian, periuta de unghii, prosop hartie de unica folosinta sau dispozitive pentru uscarea mainilor) DA/NU

-iluminat natural DA/NU

-iluminat artificial DA/NU

-aer conditionat DA/NU

-ventilator DA/NU

c)spatiu pentru efectuarea sterilizarii si pastrarii sterilitatii instrumentarului, dispozitivelor si materialelor sanitare DA/NU

-suprafetele aflate in zona de sterilizare sunt confectionate din materiale neporoase, neabsorbante DA/NU

- se respecta principiul separării materialelor sterile de cele nesterile (pastrarea materialelor curate, dezinfectate si sterile in dulapuri separate si inchise)? DA/NU

-tipul aparatului de sterilizare................................................................................................................

-afisare ciclu de sterilizare si instructiuni de lucru specifice aparatului de sterilizare DA/NU

-caiet pentru evidenta sterilizarii DA/NU

-contract cu unitati specializate si autorizate pentru sterilizarea instrumentarului DA/NU

.........................................................................................................................................................

-substante biocide avizate conform HG 956/2005 DA/NU

-chiuveta pentru spalarea materialelor si instrumentarului folosit in timpul procedurilor DA/NU

d)spatiu pentru depozitarea echipamentelor si materialelor utilizate pentru curatenie DA/NU

e)grup sanitar  DA/NU

-nr. grupuri sanitare............

f)Alte spatii ......................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

3. Dotările cu mobilier, instrumentar, aparatura, si materiale sunt conforme prevederilor:

a)Mobilier:..............................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

b)Instrumentar:......................................................................................................................................

-exista instrumentar presterilizat cu documentatie de la producator care sa contina metoda de sterilizare  si recomandarile de depozitare si mentinere a sterilitatii? DA/NU

c)Aparatura:...........................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

d)Dotare modul de lucru pentru tatuaj:

-fotoliu-pat pentru client:DA/NU

-masa de lucru pentru pigmenti si compartimente pentru materiale necesare procedurii DA/NU

-pigmentii pentru tatuaj sunt insotiti de certificate de conformitate cu compozitia chimica, certificate de calitate emise de producator sau buletine de analiza emise de laboratoare acreditate DA/NU

-capace de lucru din plastic sau cauciuc de unica folosinta pentru pigmenti DA/NU

-scaun operator DA/NU

-cutii cu capac si dezinfectant pentru instrumentarul folosit: DA/NU

-cutie speciala pentru materiale intepatoare si taietoare DA/NU

-recipient pentru deseuri nepericuloase: DA/NU

e)Materiale si echipamente de unica folosinta.DA/NU..........................................................................

f)Exista trusa de prim ajutor dotata conform Ordinului MS 427/2002 DA/NU

4. Analiza de conformitate la condiţiile igienico-sanitare privind:

a) iluminat natural si artificial  ........................................................................     |___DA_|__NU__|

b) asigurarea ventilaţiei ....................................................................................... |___DA_|__NU__|

c) asigurarea încălzirii (temperatura minim 22oC in camera de lucru) ................|___DA_|__NU__|

..................................................................................................................................

d) accesibilitate la apa potabilă ........................................................................... |___DA_|_NU___|

e) asigurarea evacuării apelor uzate menajere .....................................................|___DA_|__NU__|

f) asigurarea evacuării deşeurilor solid- menajere ...............................................|___DA_|__NU__|

g) asigurarea evacuării deşeurilor periculoase .....................................................|__DA__|___NU_|

(activităţile de asistenţă medicală)

h) personalul este calificat in domeniu.?................................................................|__DA__|___NU_|

i)personalul este apt din punct de vedere medical?............................................... |__DA__|___NU_|

j)personalul este imunizat impotriva hepatitei B?................................................  |__DA__|___NU_|

k) personalul are efectuate cursuri pentru notiuni ..............................................   |__DA__|___NU_|

fundamentale de igiena?

l)Echipament de protectie personal:

-manusi sterile (latex sau vinil)                                     |__DA__|___NU_|

-manusi de tip menajer                                                  |__DA__|___NU_|

-echipament de lucru –(lavabil sau de unica folosinta)  |__DA__|___NU_|

-boneta                                                                           |__DA__|___NU_|

-masca si ochelari                                                           |__DA__|___NU_|

# Text boxes

MEMORIU CADRU PRIVIND OBTINEREA AUTORIZATIEI SANITARE DE FUNCTIONARE PENTRU

SALOANE DE TATUAJ, PIERCING