MEMORIU

PENTRU OBȚINEREA NOTIFICĂRII PRIVIND RESPECTAREA LEGALITĂȚII PENTRU PROIECTELE DE ALIMENTARE CU APĂ

1.DENUMIREA PROIECTULUI

(se va specifica si programul de finanțare al proiectului)

………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………….

2.ADRESĂ DE AMPLASAMENT ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3.BENEFICIAR…………………………………………………………………………………….

4.FAZA DE PROIECTARE (SF, DTAC) ……………………………………………………...

5.ELABORAT DE :………………………………………CONTACT…………………………....

(societate de proiectare, arhitect, proiectant)                                 (telefon, e-mail)

6.SITUATIE EXISTENTA

a)Proiectul reprezinta o extindere a unui sistem de apa existent aflat in exploatare…………. DA/NU

b)Proiectul reprezinta o extindere a unui sistem de apa aflat in executie (neexploatat inca) …DA/NU

c)Sistemul  de apa existent (aflat in exploare sau in executie) este prezentat pe scurt prin specificarea  părților componente (sursa, stația de tratare, rezervoare, stații de pompare, rețea distribuție) și a măsurilor de tratare luate pentru ca apa sa corespundă calitativ Legii 458/2002 republicată și actualizată (descrieți pe scurt sistemul existent)…………………………………………….  DA/NU

d)Localitatea (localitatile) nu are sistem centralizat de alimentare cu apa…………………… DA/NU

7.SITUAȚIE PROPUSĂ :

A. Lucrări propuse prin proiect  :

I)Sursa de apa…………………………………………………………………………………DA/NU

a)Tipul sursei 1)de suprafata (râu, lac acumulare)……………………………………………..DA/NU

2)de profunzime (dren, foraje, izvor)………………………………………... ..DA/NU

b)Sursa de apa de suprafata corespunde categoriei de folosinta din punct de vedere al normelor de calitate pentru obtinerea apei potabile :

i)Categoria A1………………………………………………………………………………… DA/NU

ii)Categoria A2……………………………………………………………………………….. DA/NU

iii)Categoria A3………………………………………………………………………………. DA/NU

c)Studiu hidrogeologic preliminar pentru sursa de apa de profunzime cu evaluarea Institutului National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (se va atașa la documentație studiul)...........DA/NU

d) Studiu hidrogeologic final pentru sursa de apa de profunzime (in cazul in care captarea este executata) cu evaluarea Institutului National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (se va atașa la documentație studiul)............................................................................................................. DA/NU

e)Breviar de calcul cu necesarul debitului de apa necesar asigurarii unei distributii continue avându-se in vedere variabilităţile zilnice şi sezoniere ale cererilor de apă şi tendinţa de dezvoltare a localităţii: populaţie, edilitar, pentru următorii 5 ani (se va atașa la documentație breviarul de calcul). ...................................................................................................................................... DA/NU

f) Conform studiului hidrogeologic sursa de apă proiectata asigură necesarul de apă pentru o distribuție continuă (stabilită în breviarul de calcul)………......................................................DA/NU

g) Sursa de apa are stabilit perimetru de protectie sanitara cu regim sever conform prevederilor HG 930/2005 respectându-se dimensiunile stabilite in functie de tipul sursei de apa si modul de extractie al apei din sursa subterana: .................................................................................................... DA/NU

i)în cazul captărilor care exploateaza acvifere freatice la care nu exista suficiente date dimensiunile zonei de protectie sanitara cu regim sever sunt de minimum 50 m amonte, 20 m aval de captare si 20 m lateral, de o parte si de alta a captarii, pe directia de curgere a apelor subterane (în cazul forajelor si drenurilor) ....................................................................................... ......................................DA/NU

ii) în cazul captărilor de izvoare dimensiunea de minimum 50 m amonte si 20 m lateral, de o parte si de alta a captării ....................................................................................... ................................DA/NU

iii)în cazul forajelor care exploateaza acvifere de adancime sub presiune și care sunt executate astfel încât să realizeze condițiile de izolare a stratului captat față de suprafata terenului si fata de stratele acvifere superioare vulnerabile la poluare zona de protectie sanitara cu regim sever, este circulară, cu centrul pe pozitia forajului si raza de 10 m................................................................................DA/NU

iv)Se respectă dimensiunile și configurația zonelor de protecție sanitară stabilite  prin studiul hidrogeologic elaborat în conformitate cu instrucțiunile privind delimitarea zonelor de protecție sanitară (se va atașa la documentație studiul)........................................................................DA/NU

h)Perimetrul de protectie sanitara cu regim sever al sursei este delimitat cu gard imprejmuitor pentru a preveni accesul  public si al animalelor…………………………………………………….. DA/ NU

i)In proiect s-a prevazut prevazut protectia surselor de apă subterană, precum izvoare captate, drenuri sau foraje, contra şiroirilor de ape, împotriva inundaţiilor si pentru prevenirea băltirii apei în sezoanele cu precipitaţii atmosferice…………………………………………………………..DA/NU

j)Perimetrul de protectie cu regim sever al surselor de suprafata respecta dimensiunile minime stabilit in HG 930/2005:

-captarile din cursurile de apa (zona de protectie sanitara cu regim sever va fi determinata dupa caracteristicile locale ale albiei):

a) 100 m, pe directia amonte de priza....................................................................................... DA/ NU

b) 25 m, pe directia aval de ultimele lucrari componente ale prizei................... .....................DA/ NU

c) 25 m lateral, de o parte si de alta a prizei.....................................................................         DA/ NU

d)Daca dimensiunea laterala nu poate fi respectata, au fost  executate lucrari compensatorii. DA/ NU

-captarile din lacuri zona de protectie sanitara cu regim sever va avea urmatoarele dimensiuni minime, masurate la nivelul minim de exploatare al captarii:

a) 100 m radial, pe apa, fata de locul in care este situat punctul de captare.......................... DA/ NU

b) 25 m radial, pe malul unde este situata priza..................................................................... DA/ NU

k) In planurile atasate documentatiei (color si cu vedere din satelit) sunt evidentiate dimensiunile perimetrului de protectie sanitara  si distantele de la captare la obiectivele cu potential poluator (zona de locuinte, statii de epurare, canalizare, depozite de deseuri, unitati agricole si industriale etc.).-se vor atasa documentației planurile)...........................................................................................DA/ NU

l) La documentatie exista atasate buletine de analize a apei din sursa de apa  (cand aceasta este executata) sau de la forajele utilizate in executia studiului hidrogeologic.(se vor atașa buletinele de analize)................................................................................................................................... DA/ NU

*Nota: pentru proiectele de extindere a sistemelor de apa din surse de apa potabila existente aflate in exploatare punctul I-sursa de apa nu se completeaza.

II) Tratare apa

a)Tehnologia de tratare a apei este proiectata, în funcţie de condiţiile specifice fiecărei surse, luându-se în considerare calitatea (conform rezultate din buletinele de analiza apa atasate)şi natura sursei (descriere tehnologie de tratare)……………………………………………………………  DA/ NU

b) Instalaţiile de tratare a apei de suprafaţă vor parcurge următoarele etape, în funcție de categoria de folosință:

1) îndepărtarea suspensiilor prezente în apă, prin sedimentare ……………………………DA/ NU

2) folosirea unor substanţe cu rol de coagulanţi pentru conglomerarea suspensiilor, rămase după sedimentarea apei …………………………………………………………………………….DA/ NU

3) filtrarea apei, prin care se reduc suspensiile foarte fine, conţinutul de germeni, dar şi o parte din substanţele organice din apă ………………………………………………………………….DA/ NU

4) dezinfecţia, prin care sunt distruşi germenii patogeni, iar cei saprofiţi sunt aduşi la condiţiile de potabilitate, conform legislaţiei în vigoare ...............................................................................DA/ NU

5)În funcţie de calitatea apei la sursă se vor introduce şi alte etape de tratare a apei, astfel încât să se asigure calitatea apei potabile conform prevederilor legale în vigoare(specificati)………… ....................................................................................................................................................DA/ NU c) Pentru coagulare se vor folosi numai substanţe (reactivi) care sunt avizate/notificate sanitar pentru acest scop (enumerare substanțe)…………………………………………………………….DA/ NU

d) Procedeele de coagulare şi dezinfecţie a apei cu clor/substanţe clorigene sunt proiectate în aşa fel încât să nu se formeze în apă compuşi care, prin natura chimică şi concentraţie, prezintă risc pentru sănătatea consumatorilor, prin efecte nocive de tip acut ori cronic sau prin cumulare în organism …………………………………………………………………………………………………DA/ NU

e) Instalaţiile de tratare a apei de profunzime vor parcurge următoarele etape, după caz:

1) dezinfecţia, prin care sunt distruşi germenii patogeni, iar cei saprofiţi sunt aduşi la condiţiile de potabilitate, conform legislaţiei în vigoare ...............................................................................DA/ NU

2)În funcţie de calitatea apei la sursă se vor introduce şi alte etape de tratare a apei, astfel încât să se asigure calitatea apei potabile conform prevederilor legale în vigoare (specificati)………… ....................................................................................................................................................DA/ NU

f)Dezinfecţia chimică a apei se efectuează cu produse avizate/autorizate de Comisia Naţională pentru Produse Biocide, conform legislaţiei în vigoare (specificati substanta utilizata) ....................DA/ NU

g)Tehnologia de tratare este proiectată în aşa fel încât să se asigure timp de contact între apă şi substanţa dezinfectantă de minimum 30 de minute …………………………………………..DA/ NU

h) La nivelul stațiilor de dezinfectie se asigura toate măsurile prevăzute în fișa tehnică a substanței clorigene utilizate, precum și echipamentul de exploatare în condiții de siguranță (dușuri pentru ochi, detector de gaz, încălzire, bazin de neutralizare recipienți cu scăpări de clor, ventilatoare) ....................................................................................................................................................DA/ NU

i) Este respectat si imprejmuit perimetrul de protectie sanitara a instalatiilor de tratare, (20 m de la zidurile exterioare ale instalatiei).............................................................................................. DA/ NU

j)In planul de situatie este prezentat in detaliu modul cum se respecta dimensiunea zonei de protectie sanitara (se va atașa documentației planul de situație în care vor fi evidențiate distanțele față de gardul ce delimitează perimetrul de protecție sanitară) ..........................................................DA/ NU

Nota: pentru proiectele de extindere a sistemelor de apa din surse de apa potabila existente si tratate aflate in exploatare punctul II-tratare apa nu se completeaza.

III) Inmagazinare apa potabila (rezervoare):

a)Sistemul de apa proiectat are rezervoare de inmagazinare (nr.) ..........................................DA/ NU

b)Exista un breviar de calcul pentru determinarea capacitatii rezervorului (se va atașa la documentație breviarul de calcul).........................................................................................DA/ NU

c)Rezervoarele de apă (îngropate sau aeriene) sunt proiectate şi realizate încât să nu permită contaminarea exterioară ...........................................................................................................DA/ NU

d)Localitatile vor beneficia de rezerve de apă potabilă pentru acoperirea minimului necesar pentru o perioadă de 12 ore de întrerupere a aprovizionării cu apă potabilă ..........................................DA/ NU

e)Rezervoarele au posibilitatea de evacuare a apelor de spălare............................................  .DA/ NU

f)Este asigurat accesul pentru prelevare probe la iesire din rezervoare in vederea realizarii monitorizarii calitatii apei potabile:

1)drum de acces pana la rezervoare(indiferent de condiţiile meteo) ........................................DA/ NU

2)robinet de prelevare probe apa amplasat pe conducta de iesire din rezervor.........................DA/ NU

g)Este respectat si imprejmuit perimetrul de protectie sanitara la nivelul rezervoarelor......... DA/ NU

Distante minime:

1)10 m de la zidurile exterioare ale rezervorului la gardul de protecție (pentru rezervoare aeriene), ...................................................................................................................................................DA/ NU

2) 20 m de la zidurile exterioare ale rezervorului la gardul de protecție (pentru rezervoare ingropate)

....................................................................................................................................................DA/ NU

3) 20m de la zidurile exterioare ale rezervorului la locuințe .....................................................DA/ NU

4)50m  de la  zidurile exterioare ale rezervorului la clădiri și instalații industriale ..................DA/ NU

5)Exista stații de pompare ape uzate amplasate in perimetrul de protectie ..............................DA/ NU

6)Exista efectuat studiu de impact asupra starii de sanatate determinat de nerespectarea masurilor de protecție sanitară .......................................................................................................................DA/ NU

j)In planul de situatie este prezentat in detaliu modul cum se respecta dimensiunile zonei de protectie sanitară (se va atașa documentației planul de situație în care se vor evidenția distanțele de mai sus)..........................................................................................................................................DA/ NU

k)La nivelul rezervoarelor sunt amplasate statii de clorinare pentru corectia concentratiei clorului rezidual liber ..............................................................................................................................DA/ NU

l)Dezinfecţia chimică a apei se efectuează cu produse avizate/autorizate de Comisia Naţională pentru Produse Biocide, conform legislaţiei în vigoare (specificati substanta utilizată) ....................DA/ NU

m) La nivelul stațiilor de dezinfectie se asigura toate măsurile prevăzute în fișa tehnică a substanței clorigene utilizate, precum și echipamentul de exploatare în condiții de siguranță (dușuri pentru ochi, detector de gaz, încălzire, bazin de neutralizare recipienți cu scăpări de clor, ventilatoare) ....................................................................................................................................................DA/ NU

IV) Stații de pompare apa potabilă

a)Exista statii de pompare apa proiectate (nr.) .........................................................................DA/ NU

b)Este respectat si imprejmuit perimetrul de protectie sanitara al statiilor de pompare (10 m de la zidurile exterioare ale statiei)..............................................................................................      DA/ NU

c)In planul de situatie este prezentat in detaliu modul cum se respecta dimensiunile zonei de protectie sanitară (se va atașa planul de situație)...................................................................DA/ NU

V)Conducte de aductiune si reteaua de distributie apa potabila (se va specifica lungimea totală a acestora)

a)Se respecta distantele minime de protectie sanitară:

1)aductiuni, 10 m de la generatoarele exterioare ale acestora ..................................................DA/ NU

2) alte conducte din retelele de distributie, 3 m........................................................................ DA/ NU

b)Reţeaua de distribuţie a apei va asigura regimul continuu, cantitatea necesară de apă şi nu va permite contaminarea exterioară a acesteia. ............................................................................ DA/ NU

c)Rețeaua de distribuție are posibilitatea de evacuare a apelor de spălare .............................. DA/ NU

d)Sunt evidențiate în planurile de situație traseul conductelor de aducțiune și distribuție (se vor atașa planurile de situație)........................................................................................................... DA/ NU

e) La intersectia aductiunilor de apa potabila cu canalele sau conductele de canalizare a apelor uzate ori meteorice, aductiunile de apa potabila, se amplaseaza deasupra canalului sau conductei, asigurandu-se o distanta intre ele de minimum 0,40 m pe verticala ........................................DA/ NU

f) In zonele de traversare prevazute mai sus aductiunile se vor executa din tuburi metalice, pe o lungime de 5 m, de o parte si de alta a punctului de intersectie............................................... DA/ NU

g) Dacă retelele de apa potabila se intersecteaza cu canale sau conducte de ape uzate menajere ori industriale sau cand sunt situate la mai putin de 3 m de acestea, reteaua de apa potabila s-a proiectat mai sus decat aceste canale ori conducte, respectandu-se adancimea minima pentru prevenirea inghetului ..................................................................................................................................DA/ NU

h) Dacă, din cauze obiective, nu se pot indeplini conditiile prevazute mai sus, au fos prevazute  masuri speciale care sa previna exfiltrarea apelor din canalele sau conductele de canalizare a apelor uzate ..........................................................................................................................................DA/ NU

i) La proiectarea retelelor de apa potabila s-a avut in vedere evitarea oricaror legaturi intre acestea si retelele de apa nepotabila, precum si realizarea si mentinerea in timp a etanseitatii. ...............DA/ NU

j)Se va evita trecerea conductelor de apa potabila prin camine de vizitare a retelei de canalizare, prin canale de evacuare a apelor uzate, prin haznale etc ..................................................................DA/ NU

k)În sistemul de aprovizionare cu apă potabilă proiectat se vor folosi numai echipamente, produse, materiale, substanţe chimice sau amestecuri utilizate în contact cu apa potabilă avizate sanitar …………………………………………………………………………………………………DA/ NU

l)În cazul in care proiectul prevede o extindere a unui sistem de alimentare cu apa existent, iar beneficiarul este altul decât producătorul /distribuitorul de apă este atasat documentației o copie dupa avizul eliberat de producator pentru acest proiect ............................................................DA/ NU

Notă: Memoriul pentru aceste proiecte va fi întocmit după modelul prezentat mai sus.

Vă rugăm să respectați toate specificațiile din paranteze și să adăugați toate informațiile și documentele solicitate.