MEMORIU

PENTRU OBȚINEREA NOTIFICĂRII PRIVIND RESPECTAREA LEGALITĂȚII PENTRU PROIECTELE DE CANALIZARE

1.DENUMIREA PROIECTULUI

(se va specifica si programul de finanțare al proiectului)

………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………….

2.ADRESA DE AMPLASAMENT ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3.BENEFICIAR…………………………………………………………………………………….

4.FAZA DE PROIECTARE (SF, DTAC) ……………………………………………………...

5.ELABORAT DE :………………………………………CONTACT…………………………....

(societate de proiectare, arhitect, proiectant)                                 (telefon, e-mail)

6.SITUATIE EXISTENTA

a) Retea de canalizare data in exploatare……………………………………………………DA/NU

b) Retea de canalizare care nu a fost data in exploatare (proiectata anterior)……………... DA/NU

c)Localitatea nu dispune de retea de canalizare……………………………………………...DA/NU

d)Statie de epurare…………………………………………………………………………...DA/NU

e)Statii de pompare apa uzata (nr.)…………………………………………………………..DA/NU

f)Localitatea dispune de rețea centralizată de alimentare cu apă potabilă………………….. DA/NU

g)Localitatea are proiect de alimentare cu apă potabilă în sistem centralizat avizat sau în execuție (în cazul în care răspunsul la punctul f este NU)…………………………………………  DA/NU

7.SITUAȚIE PROPUSĂ :

A. Lucrări propuse prin proiect (se vor enumera lucrările proiectate)

1)Canalizarea este :

a)menajera………………………………………………………………………………….. DA/NU

b)pluviala ………………………………………………………………………………….. DA/NU

c)unitara (pluviala si menajera) …………………………………………………………… DA/NU

d)industriala…………………………………………………………………………………DA/NU

2)Retea de canalizare proiectata (lungime)……………………………………………. …..DA/NU

3)La intersectia aductiunilor de apa potabila cu canalele sau conductele de canalizare a apelor uzate ori meteorice, aductiunile de apa potabila, se amplaseaza deasupra canalului sau conductei, asigurandu-se o distanta intre ele de minimum 0,40 m pe verticala ......................................DA/ NU

4) Daca retelele de apa potabila se intersecteaza cu canale sau conducte de ape uzate menajere ori industriale sau cand sunt situate la mai putin de 3 m de acestea, reteaua de apa potabila s-a proiectat mai sus decat aceste canale ori conducte, respectandu-se adancimea minima pentru prevenirea inghetului .............................................................................................................DA/ NU

5) Daca, din cauze obiective, nu se pot indeplini conditiile prevazute mai sus, au fos prevazute  masuri speciale care sa previna exfiltrarea apelor din canalele sau conductele de canalizare a apelor uzate .......................................................................................................................................DA/ NU

6)Caminele  pentru ape uzate menajere sunt acoperite cu capace...................................... ...DA/ NU

7)Statii de pompare apa uzata(nr.)..........................................................................................DA/NU

8)Statiile pompare apa uzata sunt:

a)supraterane...........................................................................................................................DA/NU

b)subterane...............................................................................................................................DA/NU

9)Statiile de pompare apa uzata supraterane sunt amplasate la o distanta minima de 50 m fata de cladirile de locuit..................................................................................................................... DA/NU

10) Statiile de pompare apa uzata subterane sunt amplasate la o distanta minima de 15 m fata de cladirile de locuit..................................................................................................................... DA/NU

11)Sunt evidentiate in planurile de situatie distantele fata de cladirile de locuit (se vor atașa planurile în care vor fi evidențiate aceste distanțe) ...........................................................DA/NU

12)Au fost prevazute masuri pentru reducerea nivelului de zgomot, mirosurilor.(se vor specifica măsurile.)............................................................................................................................DA/NU

13)Statia de epurare(capacitate)...........................................................................................DA/NU

a) Staţie de epurare a apa uzata menajera, cu bazine acoperite:……………………………..DA/NU

b) Staţie de epurare a apa uzata menajera, cu bazine descoperite:…………………………..DA/NU

c) Staţii de epurare de tip modular (containerizate)……………………………………….....DA/NU

d) Staţii de epurare a apelor uzate industriale………………………………………………..DA/NU

14)Se respecta distantele minime de protectie sanitara fata de zonele protejate (zona locuita, parcuri, rezervaţii naturale, zone de interes balneoclimateric, de odihnă şi recreere, instituţii social-culturale, de învăţământ şi medicale):

a) Staţie de epurare a apa uzata menajera, cu bazine acoperite- 150 m: …………………….DA/NU

b) Staţie de epurare a apa uzata menajera, cu bazine descoperite-300 m……………………DA/NU

c) Staţii de epurare de tip modular (containerizate)-50m……………………………………DA/NU

d) Staţii de epurare a apelor uzate industriale-300m…………………………………………DA/NU

e) Paturi de uscare a nămolurilor (daca exista)-300m ……………………………………….DA/NU

d) Bazine deschise pentru fermentarea nămolurilor -500 m (daca exista):………………….DA/NU

15)In cazul nerespectarii distantelor minime fata de zonele protejate este efectuat studiul de impact asupra sanatatii populatiei ...................................................................................................DA/NU

16)Sunt evidentiate în planul de situatie distantele fata de zonele protejate……………… ..DA/NU

17)Amplasarea retelei de canalizare, statiilor de pompare apa uzata, statiei de epurare este facuta in perimetrul de protectie sanitara a surselor, constructiilor de alimentare cu apa potabila …...DA/NU

18)Evacuarea apelor uzate epurate este facuta in perimetrul de protectie sanitara a surselor de apa potabila…………………………………………………………………………………….....DA/NU

19)Exista un breviar de calcul pentru dimensionarea (se va atașa documentației breviarul de calcul)

a)retelei de canalizare ………………………………………………………………………..DA/NU

b)capacitatea statiei de epurare ……………………………………………………………...DA/NU

20) Este atașat documentației o copie dupa avizul eliberat de operatorul canalizarii pentru acest proiect (in cazul extinderii unei retele de canalizare existente)-se va atașa avizul ………………………………………………………………………………………………..DA/NU

Notă: Memoriul pentru aceste proiecte va fi întocmit după modelul prezentat mai sus.

Vă rugăm să respectați toate specificațiile din paranteze și să adăugați toate informațiile și documentele solicitate.