Nr. AP 354/07.04.2023

Anunt de Publicitate

Autoritate contractanta:

Directia de Sanatate Publica Iasi, cu sediul in strada  Vasile Conta nr.2-4, telefon/fax 023227228, cod postal 700106, Romania, invita ofertantii sa-si depuna oferta la modalitatea de achizitie prin “Cumparare directa” in vedera atribuirii contractului de servicii avand ca obiect “Servicii de  intretinere  si reparatii instalatii termice de furnizare a caldurii, apei  calde si apei reci”  Blocuri ANL  IASI E-mail:  achizitii@dspiasi.ro,

Adresa internet (URL): www.dspiasi.ro

Detalii anunt

1. Tip de contract: Servicii

# 2. Denumire servicii:  “Servicii de  intretinere  si reparatii instalatii termice de furnizare a caldurii, apei  calde si apei reci”  Blocuri ANL  IASI

3. Cod CPV:  50720000-8  “Servicii de reparare si de întretinere a încalzirii centrale

4. Descriere contract : obiectul contractului  este de a se asigura servicii de intretinere si reparare a instalatii termice de furnizare a caldurii, apei  calde si apei reci pentru  Complex Blocuri ANL 11 blocuri”

5.Cantitate:  Se va incheia un contract de   prestari servicii pentru  o periaoda de 8 luni cu posibilitatea de prelungire .

6. Valoare totala estimata:  este 16.800 lei fara TVA, 1400 lei/ luna pentru perioada 01.05.2023-30.06.2023 (8 luni) * 8 luni petntru anul 2023 . =11.200 lei fara TVA luna pentru perioada 01.01.2024-30.04.2024 (4 luni)* 4 luni.

7. Perioda contractului:  pentru o perioada de 8 luni ( 01.05.2023-31.12.2023 ), cu posibilitate de prelungire 4 luni si/sau la aprobarea bugetului 2024

8. Sursa de finantare : Venituri proprii/ ANL

9. Conditii contract : Contract de prestari servicii. Termen de plata la 30 de zile de la data  facturii.

10.Conditii de participare:

Criterii de adjudecare : Pretul cel mai scazut .

11.Termen limita de depunere a ofertelor : 12.04.2023

Ofertele insotite de actele solicitate  se vor transmite /depune la sediul  Directiei de Sanatate Publica Iasi,  strada  Vasile Conta nr.2-4, cod postal  700106, registratura,  sau email: achizitii@dspiasi.ro

Informatii suplimentare: Caietul de sarcini este anexat anuntului sau poate fi  pus la dispozitia operatorilor economici interesati in urma trimiterii unei solicitari in acest sens pe adresa de e-mail achizitii@dspiasi.ro. Persoana de contact : Consilier achizitii: Ec. Lucia Stafie.Tel 0232278228

12.CONDITII TEHNICE. CERTIFICARI SI AUTORIZARI

RESURSE

1. Resurse umane Pentru prestarea serviciilor de intretinere a echipamentelor componente ale centralelor termice, prestatorul va respecta toate precizările/ normele/ instrucţiunile/ prescripţiile/ standardele în vigoare din domeniu. In timpul exploatării, se vor identifica toate riscurile şi se vor lua toate măsurile pentru diminuarea sau evitarea consecintelor negative.

Cerinte: - firma autorizata -autorizatie ISCIR conform prescriptiilor tehnice: PT AI-2010,

-RSL( cu personal tehnic de specialitate, supraveghere lucrari);

-RVT ( cu personal tehnic responsabil cu verificarea tehnica);

-RSVTI ( cu responsabil atestat cu supravegherea si verificarea tehnica in utilizare a instalatiilor/ echipamentelor din domeniul ISCIR);

Serviciile de intretinere/ supraveghere/ verificare a centralalelor termice aferente vor avea caracter permanent , in timpul programului normal de lucru al instituţiei , dar şi în afara orelor de program şi în zilele nelucrătoare, atunci cand este cazul.

Solicitarile vor fi facute de catre beneficiar telefonic sau pe e-mail. Timpul de interventie in caz de avarie – o ora; Timpul de interventie pentru remedieri ce nu constituie urgenta – 24 ore. Beneficiarul va verifica permanent activitatea prestatorului atât din punct de vedere al activităţii de verificare, întreţinere şi operare cât şi din punct de vedere al raportării acesteia.

2. Dotare tehnica; firma prestatoare trebuie sa faca dovada existentei urmatoarelor: -masini de transport si interventii, echipament de masura si control conform normativelor in vigoare (analizor de gaze arse, manometru digital si mecanic, aparat de sudura, masini de gaurit, flex, alte scule necesare); .

3. Măsuri de protecţie a muncii Măsurile de asigurare pe linia protecţiei muncii : autorizarea, instruirea personalului propriu, acordarea echipamentului de lucru şi protecţie etc., precum şi cercetarea eventualelor accidente de muncă şi înregistrarea acestora sunt in sarcina şi pe cheltuiala prestatorului de servicii. - Pe toată durata de exploatare a instalaţiilor sanitare (inclusiv revizii, reparaţii, înlocuiri) vor fi respectate cerinţele referitoare la protecţia, securitatea şi igiena muncii. - Verificările, probele şi încercările echipamentelor componente ale centralelor termice vor fi efectuate respectându-se instrucţiunile specifice de protecţie a muncii în vigoare pentru fiecare categorie de echipamente. - Manevrele corespunzătoare întreţinerii vor fi efectuate numai de personal calificat. - Zonele periculoase sau cele în care se efectuează revizii sau lucrări de întreţinere se îngrădesc şi se avertizează, interzicându-se accesul persoanelor neautorizate.

4. Prevenirea şi stingerea incendiilor pe durata exploatării : - Respectarea reglementărilor de prevenire şi stingere a incendiilor precum şi echiparea şi dotarea cu mijloace şi echipamente de prevenire şi stingere a incendiilor la construcţii este obligatorie pe întreaga durată de exploatare a instalaţiilor sanitare aferente construcţiilor.

5 Obligaţiile şi răspunderile privind prevenirea şi stingerea incendiilor revin prestatorului care efectuează exploatarea echipamentelor din Centralele Termice. - Pe durata reviziilor, reparaţiilor, înlocuirilor vor fi respectate toate măsurile specifice de prevenire şi stingerea incendiilor; răspunderile privind prevenirea şi stingerea incendiilor revin societatilor şi persoanelor care efectuează aceste operaţii. - Înainte de executarea unor operaţii cu foc deschis (sudură, lipire cu flacără, topire de material hidroizolante etc.) se va face un instructaj special personalului care efectuează aceste lucrări.

13. OFERTA FINANCIARĂ

Ofertarea se va face pentru prestarea serviciului : lunar in LEI fara TVA si in LEI cu TVA . Pretul ofertat va ramane nemodificat pe o perioada de min 90 zile. Pretul serviciilor va fi exprimat in LEI fara TVA si va ramane nemodificat pe toata perioada de derulare a contractului

14.Documentatia de atribuire va cuprinde obligatoriu si :

1. Autorizatie de functionare I.S.C.I.R.

2.Fisa cu informatii generale despre firma:adresa,reprezentant legal, date de inregistrare, cont de trezorerie,telefon,fax,e-mail,etc

3. Certificat constatator ,eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului

4.Certificat de inregistrare emis de Oficiul National al Registrului Comertului

5.Dovada privind incadrarea cu personal calificat si autorizat RSVTI

6. Autorizatii sau alte documente pe care ofertantul le considera necesare pentru natura serviciilor prestate

7.Declaraţie privind eligibilitatea

8.Declaratie privind conflictul de interese, in conformitate cu prevederile art 59-60 din Legea nr 98/2016

9.Declaratie de confidentialitate a datelor daca este cazul

10.Propunerea tehnica si propunerea financiara .

Compartiment Achizitii

Ec. Lucia Stafie

Caiet de sarcini

„Servicii de intretinere/mentenanta  reparatii  instalatii termice de furnizare  a caldurii si apei calde si apei reci  la blocurile ANL aferente celor 11 blocurilor ANL –  Complex Bucium, aflate in administrarea DSP Iasi”

1. Specificatii tehnice:

Lista cu obiectivele ce necesită servicii de intretinere centrale termice, instalatii de transport apa calda si apa rece .

| Nr. crt. | Denumirea obiectivului | Datele de identificare |
| --- | --- | --- |
| 1. | Directia de Sănătate Publică Iasi, | Principalul loc de prestare: Blocurile ANL din Soseaua Bucium nr. 36, Iasi 11 Blocuri . Bloc A÷ K |

2. Cerinte tehnice:

- mentenanta si  reparatii echipamente centrale termice (cazane, pompe, vase expansiune, boilere)

- RSVTI

- revizii tehnice la schimbarea sistemul de iarna/vara,

Prestatorul va asigura efectuarea urmatoarelor servicii:

  - mentenanta si  reparatii echipamente centrale termice (cazane, pompe, vase expansiune, boilere)

  - mentenanta si reparatii la instalatiile alimentare cu apa rece si apa calda din caminul exterior pana la fiecare apartament.

  - RSVTI

  - revizii tehnice la schimbarea sistemul de iarna/vara,. Data reviziilor se va stabili de comun acord cu beneficiarul.

Centralele termice dispun de 15 cazane, de urmatoarele tipuri:

Prextherm RSW 107 kW	- 4 bucati

Thermostahl			- 1 bucata

Sime RMG 80 78 kW		- 9 bucati

Pegasus F3N153  153 kW	- 1 bucata

3. Constatarile pentru inlocuirea echipamentelor defecte si/sau necesitatea reparatiilor se vor face in maximum 2 ore de la anuntare, in prezenta reprezentantului beneficiarului, cu care se va semna un proces verbal de constatare.

Prestatorul va prezenta o oferta (pret achizitie pentru piesele inlocuite) pentru inlocuirea echipamentelor si/sau efectuarea reparatiilor, urmand ca dupa acceptarea acesteia, achizitionarea pieselor si executarea reparatiilor sa fie executate in cel mult 48 de ore.

Prestatorul va folosi personal calificat si autorizat pentru efectuarea serviciilor solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini

Intocmit,

Serv. Ad-tiv Aprovizionare Mentenanta

Ing. Arhire Lucian

# Text boxes

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

DIRECŢIA   DE   SĂNĂTATE   PUBLICĂ  IASI

Str. Vasile Conta nr. 2-4 , Telefon - centrala : 0232 / 210900 ; secretariat : 0232 / 271687; fax : 0232 / 241963

email - dsp99@dspiasi.ro,   site - www:dspiasi.ro

Operator date cu caracter personal nr. 11730