MEMORIU

PENTRU OBȚINEREA NOTIFICĂRII PRIVIND RESPECTAREA LEGALITĂȚII PENTRU PROIECTELE DE CANALIZARE

1.DENUMIREA PROIECTULUI

(se va specifica si programul de finanțare al proiectului)

………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………….

2.ADRESA DE AMPLASAMENT ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3.BENEFICIAR…………………………………………………………………………………….

4.FAZA DE PROIECTARE (SF, DTAC) ……………………………………………………...

5.ELABORAT DE :………………………………………CONTACT…………………………....

(societate de proiectare, arhitect, proiectant)                                 (telefon, e-mail)

6.SITUATIE EXISTENTA

a) Retea de canalizare data in exploatare……………………………………………………DA/NU

b) Retea de canalizare care nu a fost data in exploatare (proiectata anterior)……………... DA/NU

c)Localitatea nu dispune de retea de canalizare……………………………………………...DA/NU

d)Statie de epurare (se va specifica locația)…………………………………………………DA/NU

e)Statii de pompare apa uzata (nr.)…………………………………………………………..DA/NU

f)Localitatea dispune de rețea centralizată de alimentare cu apă potabilă în funcțiune……...DA/NU

g)Localitatea are proiect de alimentare cu apă potabilă în sistem centralizat avizat sau în execuție (în cazul în care răspunsul la punctul f este NU)…………………………………………  DA/NU

7.SITUAȚIE PROPUSĂ :

A. Lucrări propuse prin proiect (se vor enumera lucrările proiectate) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

B. Descriere lucrări proiectate :

1)Canalizarea este :

a)menajera………………………………………………………………………………….. DA/NU

b)pluviala ………………………………………………………………………………….. DA/NU

c)unitara (pluviala si menajera) …………………………………………………………… DA/NU

d)industriala…………………………………………………………………………………DA/NU

2)Retea de canalizare proiectata (lungime)……………………………………………. …..DA/NU

a)La intersectia aductiunilor de apa potabila cu canalele sau conductele de canalizare a apelor uzate ori meteorice, aductiunile de apa potabila, se amplaseaza deasupra canalului sau conductei, asigurandu-se o distanta intre ele de minimum 0,40 m pe verticala ......................................DA/ NU

b) Daca retelele de apa potabila se intersecteaza cu canale sau conducte de ape uzate menajere ori industriale sau cand sunt situate la mai putin de 3 m de acestea, reteaua de apa potabila s-a proiectat mai sus decat aceste canale ori conducte, respectandu-se adancimea minima pentru prevenirea inghetului .............................................................................................................DA/ NU

c) Daca, din cauze obiective, nu se pot indeplini conditiile prevazute mai sus, au fost prevăzute  măsuri speciale care sa previna exfiltrarea apelor din canalele sau conductele de canalizare a apelor uzate .......................................................................................................................................DA/ NU

d)Caminele  pentru ape uzate menajere sunt acoperite cu capace...................................... ...DA/ NU

3)Statii de pompare apa uzata(nr.)..........................................................................................DA/NU

a)Statiile pompare apă uzată sunt în construcție:

i)supraterană...........................................................................................................................DA/NU

ii)subterană...............................................................................................................................DA/NU

b)Statiile de pompare apa uzata (în construcție supraterană sau subterană) sunt amplasate la o distanta minima de 50 m fata de cladirile de locuit cu amenajarea unei zone verzi în amplasamentul stației de pompare..........................................................................................DA/NU

c) Există stații de pompare apa uzata în construcție subterană unde nu este posibilă amplasarea la o distanta minima de 50 m fata de cladirile de locuit (de specificat nr. SPAU)........................DA/NU

d) În cazul unui raspuns afirmativ la punctul (c) aceste stații de pompare apa uzata în construcție subterană sunt amplasate la o distanta minima de 15 m fata de cladirile de locuit................. DA/NU

e)Sunt evidentiate in planurile de situatie distantele fata de cladirile de locuit (se vor atașa planurile în care vor fi evidențiate clar aceste distanțe) ....................................................DA/NU

f)Au fost prevazute masuri pentru reducerea nivelului de zgomot, mirosurilor.(se vor enumera măsurile.)............................................................................................................................DA/NU

4)Statia de epurare(capacitate)...........................................................................................DA/NU

a) Staţie de epurare a apa uzata menajera, cu bazine acoperite:……………………………..DA/NU

b) Staţie de epurare a apa uzata menajera, cu bazine descoperite:…………………………..DA/NU

c) Staţie de epurare de tip modular (containerizate)………………………………………....DA/NU

d) Staţie de epurare a apelor uzate industriale………………………………………………..DA/NU

e) S-a efectuat evaluarea impactului asupra sănătății populației  conform Ordinului MS 1524/2014 (de atașat obligatoriu studiul de impact) ……………………………………………….......DA/NU

f)Se respectă distantele minime de protectie sanitara fata de zonele protejate (zona locuita, parcuri, rezervaţii naturale, zone de interes balneoclimateric, de odihnă şi recreere, instituţii social-culturale, de învăţământ şi medicale) stabilite prin studiu de impact:

g) Staţie de epurare a apa uzata menajera, cu bazine acoperite (de specificat distanța stabilită prin studiu de impact) : …………………………………………………………………………..DA/NU

h) Staţie de epurare a apa uzata menajera, cu bazine descoperite (de specificat distanța stabilită prin studiu de impact) ………………………………………………………………………DA/NU

i) Staţii de epurare de tip modular (containerizate) (de specificat distanța stabilită prin studiu de impact) ………………………………………………………………………………………DA/NU

j) Staţii de epurare a apelor uzate industriale-(de specificat distanța stabilită prin studiu de impact)…………………………………………….…………………………………………DA/NU

k) Paturi de uscare a nămolurilor (daca exista) -(de specificat distanța stabilită prin studiu de impact)……………………………………………………………………………………….DA/NU

l) Bazine deschise pentru fermentarea nămolurilor -(de specificat distanța stabilită prin studiu de impact):………………………………………………………………………………………DA/NU

m)Sunt evidentiate în planul de situatie aceste distante față de zonele protejate (se vor atașa aceste planuri)………………………………………………………………………………………DA/NU

5)Amplasarea retelei de canalizare, statiilor de pompare apa uzata, statiei de epurare este facuta in perimetrul de protectie sanitara a surselor, constructiilor de alimentare cu apa potabila ……………………………………………………………………………………………….DA/NU

6)Evacuarea apelor uzate epurate este facuta in perimetrul de protectie sanitara a surselor de apa potabila…………………………………………………………………………………….....DA/NU

7)Exista un breviar de calcul pentru dimensionarea (se va atașa documentației breviarul de calcul)

a)retelei de canalizare ………………………………………………………………………..DA/NU

b)capacitatea statiei de epurare ……………………………………………………………...DA/NU

8)Este atașat documentației o copie dupa avizul eliberat de operatorul canalizarii pentru acest proiect (in cazul extinderii unei retele de canalizare existente)-se va atașa avizul ………………………………………………………………………………………………..DA/NU

Notă: Memoriul pentru aceste proiecte va fi întocmit după modelul prezentat mai sus.

Vă rugăm să respectați toate specificațiile din paranteze și să adăugați toate informațiile, documentele solicitate si alte explicații care se impun pentru o mai bună înțelegere a proiectului.

În situația în care o cerință din memoriu nu face obiectul prezentului proiect se va scrie afirmația „NU ESTE CAZUL”