MEMORIU

PENTRU OBȚINEREA NOTIFICĂRII PRIVIND RESPECTAREA LEGALITĂȚII PENTRU PROIECTELE DE REALIZARE REZERVOARE CU APĂ POTABILĂ PENTRU SPITALE

1.DENUMIREA PROIECTULUI

(se va specifica si programul de finanțare al proiectului)

………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………….

2.ADRESĂ DE AMPLASAMENT ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3.BENEFICIAR…………………………………………………………………………………….

4.FAZA DE PROIECTARE (SF, DTAC) ……………………………………………………...

5.ELABORAT DE :………………………………………CONTACT…………………………....

(societate de proiectare, arhitect, proiectant)                                 (telefon, e-mail)

6.SITUATIE EXISTENTA

a)Spitalul are rezervor/rezervoare de apa potabila în funcțiune…………………………… DA/NU

b) Rezervorul/rezervoarele de apă existent(e) sunt branșate la :

-sistemul centralizat de apă potabilă al localității(de specificat operatorul de apă)…DA/NU

-sursa proprie de apă potabilă (de specificat și procesele de tratare pentru asigurarea calității apei ) ……………………………….………………………………………………  DA/NU

c)Spitalul este racordat la sistemul centralizat de apă potabilă prin două branșamente pentru siguranță în consum…………………………………………………………………………   DA/NU

d)Pe branșament (e), în căminul apometru sunt montate ventile de reținere pentru a permite circulația apei într-un singur sens (de la rețeaua publică spre spital)……………………………………DA/NU

e)Rezervorul/rezervoarele de apă existent(e) asigură rezerva de apă:

-potabilă (de specificat capacitate rezervor) …………………………………………DA/NU

-potabilă și de incendiu (de specificat capacitate rezervor) ………………………….DA/NU

f) Rezervorul/rezervoarele de apă existent(e) asigură rezerva de apă potabilă  pentru o perioadă de 1-3 zile………………………………………………………………………………………….. DA/NU

g) Rezervorul/rezervoarele de apă existent(e) sunt amplasate în circuitul general al apei, astfel încât acestea să fie în permanență proaspătă……………………………………………………….. DA/NU

h)Există stație de pompare racordată la rezervorul/rezervoarele de apă existent(e)………….. DA/NU

i)Instalațiile existente (rezervoare, stații de pompare) asigură respectarea legislației în vigoare privind alimentarea cu apă potabilă a spitalului ……………………………………………… DA/NU

(în cazul în care răspunsul este „NU” se vor enumera care sunt aceste probleme)

7.SITUAȚIE PROPUSĂ (se vor enumera lucrările propuse a se executa prin acest proiect)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

A. Lucrări propuse prin proiect  :

I)Sursa de apa…………………………………………………………………………………DA/NU

a)Tipul sursei 1)de suprafata (râu, lac acumulare)……………………………………………..DA/NU

2)de profunzime (dren, foraje, izvor)………………………………………... ..DA/NU

b)Sursa de apa de suprafata corespunde categoriei de folosinta din punct de vedere al normelor de calitate pentru obtinerea apei potabile :

i)Categoria A1………………………………………………………………………………… DA/NU

ii)Categoria A2……………………………………………………………………………….. DA/NU

iii)Categoria A3………………………………………………………………………………. DA/NU

c)Studiu hidrogeologic preliminar pentru sursa de apa de profunzime cu evaluarea Institutului National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (se va atașa la documentație studiul)...........DA/NU

d)Studiu hidrogeologic final și pentru delimitarea zonelor de protecție sanitară pentru sursa de apa de profunzime (in cazul in care captarea este executata) cu evaluarea Institutului National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (se va atașa la documentație studiul)............................................... DA/NU

e)Breviar de calcul cu necesarul debitului de apa necesar asigurarii unei distributii continue avându-se in vedere variabilităţile zilnice şi sezoniere ale cererilor de apă (se va atașa la documentație breviarul de calcul). ................................................................................................................. DA/NU

f) Conform studiului hidrogeologic sursa de apă proiectata asigură necesarul de apă pentru o distribuție continuă (stabilită în breviarul de calcul)………......................................................DA/NU

g) Sursa de apa are stabilit perimetru de protectie sanitara cu regim sever conform prevederilor HG 930/2005 respectându-se dimensiunile stabilite in functie de tipul sursei de apa si modul de extractie al apei din sursa subterana: .................................................................................................... DA/NU

i)în cazul captărilor care exploateaza acvifere freatice la care nu exista suficiente date dimensiunile zonei de protectie sanitara cu regim sever sunt de minimum 50 m amonte, 20 m aval de captare si 20 m lateral, de o parte si de alta a captarii, pe directia de curgere a apelor subterane (în cazul forajelor si drenurilor) ....................................................................................... ......................................DA/NU

ii) în cazul captărilor de izvoare dimensiunea de minimum 50 m amonte si 20 m lateral, de o parte si de alta a captării ....................................................................................... ................................DA/NU

iii)în cazul forajelor care exploateaza acvifere de adancime sub presiune și care sunt executate astfel încât să realizeze condițiile de izolare a stratului captat față de suprafata terenului si fata de stratele acvifere superioare vulnerabile la poluare zona de protectie sanitara cu regim sever, este circulară, cu centrul pe pozitia forajului si raza de 10 m................................................................................DA/NU

iv)Se respectă dimensiunile și configurația zonelor de protecție sanitară stabilite  prin studiul hidrogeologic elaborat în conformitate cu instrucțiunile privind delimitarea zonelor de protecție sanitară (se va atașa la documentație studiul)........................................................................DA/NU

h)Perimetrul de protectie sanitara cu regim sever al sursei este delimitat cu gard imprejmuitor pentru a preveni accesul  public si al animalelor…………………………………………………….. DA/ NU

i)In proiect s-a prevazut protectia surselor de apă subterană, precum izvoare captate, drenuri sau foraje, contra şiroirilor de ape, împotriva inundaţiilor si pentru prevenirea băltirii apei în sezoanele cu precipitaţii atmosferice……………………………………………………………………...DA/NU

j)Perimetrul de protectie cu regim sever al surselor de suprafata respecta dimensiunile minime stabilit in HG 930/2005:

-captarile din cursurile de apa (zona de protectie sanitara cu regim sever va fi determinata dupa caracteristicile locale ale albiei):

a) 100 m, pe directia amonte de priza....................................................................................... DA/ NU

b) 25 m, pe directia aval de ultimele lucrari componente ale prizei................... .....................DA/ NU

c) 25 m lateral, de o parte si de alta a prizei.....................................................................         DA/ NU

d)Daca dimensiunea laterala nu poate fi respectata, au fost  executate lucrari compensatorii. DA/ NU

-captarile din lacuri zona de protectie sanitara cu regim sever va avea urmatoarele dimensiuni minime, masurate la nivelul minim de exploatare al captarii:

a) 100 m radial, pe apa, fata de locul in care este situat punctul de captare.......................... DA/ NU

b) 25 m radial, pe malul unde este situata priza..................................................................... DA/ NU

k) In planurile atasate documentatiei (color si cu vedere din satelit) sunt evidentiate dimensiunile perimetrului de protectie sanitara  si distantele de la captare la obiectivele cu potential poluator (zona de locuinte, statii de epurare, canalizare, depozite de deseuri, unitati agricole si industriale etc.).-se vor atasa documentației planurile)...........................................................................................DA/ NU

l) La documentatie exista atasate buletine de analize a apei din sursa de apa  (cand aceasta este executata) sau de la forajele utilizate in executia studiului hidrogeologic.(se vor atașa buletinele de analize)................................................................................................................................... DA/ NU

*Nota: pentru proiectele în care rezervoarele de apă proiectate sunt alimentate din sistemul centralizat al localității existent aflat în exploatare punctul I-sursa de apă nu se completează.

II) Tratare apă

a)Tehnologia de tratare a apei este proiectata, în funcţie de condiţiile specifice fiecărei surse, luându-se în considerare calitatea (conform rezultate din buletinele de analiza apa atasate)şi natura sursei (descriere tehnologie de tratare)……………………………………………………………  DA/ NU

b) Instalaţiile de tratare a apei de suprafaţă vor parcurge următoarele etape, în funcție de categoria de folosință:

1) îndepărtarea suspensiilor prezente în apă, prin sedimentare ……………………………DA/ NU

2) folosirea unor substanţe cu rol de coagulanţi pentru conglomerarea suspensiilor, rămase după sedimentarea apei …………………………………………………………………………….DA/ NU

3) filtrarea apei, prin care se reduc suspensiile foarte fine, conţinutul de germeni, dar şi o parte din substanţele organice din apă ………………………………………………………………….DA/ NU

4) dezinfecţia, prin care sunt distruşi germenii patogeni, iar cei saprofiţi sunt aduşi la condiţiile de potabilitate, conform legislaţiei în vigoare ...............................................................................DA/ NU

5)În funcţie de calitatea apei la sursă se vor introduce şi alte etape de tratare a apei, astfel încât să se asigure calitatea apei potabile conform prevederilor legale în vigoare (specificati aceste etape)………….........................................................................................................................DA/ NU c) Pentru coagulare se vor folosi numai substanţe (reactivi) care sunt avizate/notificate sanitar pentru acest scop (enumerare substanțe)…………………………………………………………….DA/ NU

d) Procedeele de coagulare şi dezinfecţie a apei cu clor/substanţe clorigene sunt proiectate în aşa fel încât să nu se formeze în apă compuşi care, prin natura chimică şi concentraţie, prezintă risc pentru sănătatea consumatorilor, prin efecte nocive de tip acut ori cronic sau prin cumulare în organism …………………………………………………………………………………………………DA/ NU

e) Instalaţiile de tratare a apei de profunzime vor parcurge următoarele etape, după caz:

1) dezinfecţia, prin care sunt distruşi germenii patogeni, iar cei saprofiţi sunt aduşi la condiţiile de potabilitate, conform legislaţiei în vigoare ...............................................................................DA/ NU

2)În funcţie de calitatea apei la sursă se vor introduce şi alte etape de tratare a apei, astfel încât să se asigure calitatea apei potabile conform prevederilor legale în vigoare (specificati)………… ....................................................................................................................................................DA/ NU

f)Dezinfecţia chimică a apei se efectuează cu produse avizate/autorizate de Comisia Naţională pentru Produse Biocide, conform legislaţiei în vigoare (specificati substanta utilizata) ....................DA/ NU

g)Tehnologia de tratare este proiectată în aşa fel încât să se asigure timp de contact între apă şi substanţa dezinfectantă de minimum 30 de minute …………………………………………..DA/ NU

h) La nivelul stațiilor de dezinfectie se asigura toate măsurile prevăzute în fișa tehnică a substanței clorigene utilizate, precum și echipamentul de exploatare în condiții de siguranță (dușuri pentru ochi, detector de gaz, încălzire, bazin de neutralizare recipienți cu scăpări de clor, ventilatoare) ....................................................................................................................................................DA/ NU

i) Este respectat si imprejmuit perimetrul de protectie sanitara a instalatiilor de tratare, (20 m de la zidurile exterioare ale instalatiei).............................................................................................. DA/ NU

j)In planul de situatie este prezentat in detaliu modul cum se respecta dimensiunea zonei de protectie sanitara (se va atașa documentației planul de situație în care vor fi evidențiate distanțele față de gardul ce delimitează perimetrul de protecție sanitară) ..........................................................DA/ NU

Nota: pentru proiectele în care rezervoarele de apă proiectate sunt alimentate din sistemul centralizat al localității existent aflat în exploatare punctul II-tratare apa nu se completeaza.

III) Rezervor/rezervoare de apă proiectate:

a) Rezervorul/rezervoarele de apă proiectate se vor amplasa la exteriorul clădirii spitalului (nr.)……………………………………………………………………………………………DA/ NU

b) Rezervorul/rezervoarele de apă proiectate se vor amplasa în interiorul clădirii spitalului (nr.)…………………………..………………………………………………………………..DA/ NU

c)Rezervorul/rezervoarele de apă proiectate amplasate în exteriorul clădirii spitalului (în perimetrul împrejmuit al unității) sunt supraterane (nr).…………………………………………………DA/ NU

d) Rezervorul/rezervoarele de apă proiectate amplasate în exteriorul clădirii spitalului sunt îngropate sau semiîngropate(nr)………………………………………………………………………    DA/ NU

e)În cazul rezervoarelor îngropate sau semiîngropate se asigură zona de proteție sanitară cu regim sever conform HG 930/2005 (distanța minimă de 20 m măsurată de la peretele exterior al rezervorului) ……………………………………………………………………………..........DA/ NU

f)In planul de situatie este prezentat in detaliu modul cum se respecta dimensiunile zonei de protectie sanitară specificate la punctul e) (se va atașa documentației planul de situație în care se vor evidenția distanțele de mai sus).................................................................................................DA/ NU

g)S-a efectuat studiul de evaluare a impactului asupra sănătății populației ca urmare a nerespectării distanței minime de protecție sanitară de la punctul e)................. ……………………………DA/ NU

h)Rezervorul/rezervoarele de apă proiectat(e) asigură rezerva de apă potabilă  pentru o perioadă de 1-3 zile ……………………………………………………………………………………….. DA/NU

i) Exista un breviar de calcul pentru determinarea capacitatii rezervorului (se va atașa la documentație breviarul de calcul).........................................................................................DA/ NU

j)Rezervorul de apă (îngropat sau aerian) este  proiectat şi realizat încât să nu permită contaminarea exterioară ...............................................................................................................................DA/ NU

k) Rezervorul/rezervoarele de apă proiectat(e)vor fi sunt branșate la :

-sistemul centralizat de apă potabilă al localității(de specificat operatorul de apă)….DA/NU

-sursa proprie de apă potabilă ……………………………….………………………   DA/NU

l) Rezervorul/rezervoarele de apă proiectat(e) sunt amplasate în circuitul general al apei, astfel încât aceasta să fie în permanență proaspătă……………………………………………………….. DA/NU

m)Branșamentul  din căminul apometru are montat ventil de reținere pentru a permite circulația apei într-un singur sens (de la rețeaua publică spre spital)………………………………………….DA/NU

n)Rezervoarele au posibilitatea de evacuare a apelor de spălare în rețeaua de canalizare centralizată a localității..................................................................................................................................DA/ NU

o)Sunt luate măsuri pentru menținerea calității apei acumulate în rezervoare:

1) adoptarea de sisteme de recirculare a apei în rezervor.....................................................DA/ NU

2)tratare chimică suplimentară (de specificat substanțele utilizate și scopul)....................DA/ NU

3)Alte măsuri(de specificat)...............................................................................................DA/ NU

p)La nivelul rezervorului proiectat sunt amplasate statii de clorinare pentru corectia concentratiei clorului rezidual liber ................................................................................................................DA/ NU

r)Dezinfecţia chimică a apei se efectuează cu produse avizate/autorizate de Comisia Naţională pentru Produse Biocide, conform legislaţiei în vigoare (specificati substanta utilizată) ....................DA/ NU

s)Este asigurat accesul pentru prelevare probe la iesire din rezervor in vederea realizarii monitorizarii calitatii apei potabile (robinet de prelevare probe apa amplasat pe conducta de ieșire din rezervor)...............................................................................................................................DA/ NU

t)Rezervorul proiectat este racordat la o stație de pompare în vederea asigurării debitelor și presiunii necesare funcționării optime a instalațiilor de apă (de specificat amplasament, distanțe față de clădiri, măsuri pentru limitarea zgomotului etc.)...................................................................DA/ NU

u)In planul de situatie este evidențiat amplasamentul rezervorului și a stației de pompare in detaliu cu specificarea distanțelor față de clădiri învecinate și de împrejmuire unitate (se va atașa documentației planul de situație) ...........................................................................................DA/ NU

v)Instalațiile sunt proiectate astfel încât să nu permită stagnarea apei și impurificarea ei cu rugină sau microorganisme .......................................................................................................................DA/ NU

x) Dacă retelele de apa potabila se intersecteaza cu canale sau conducte de ape uzate menajere ori industriale sau cand sunt situate la mai putin de 3 m de acestea, reteaua de apa potabila s-a proiectat mai sus decat aceste canale ori conducte, respectandu-se adancimea minima pentru prevenirea inghetului ..................................................................................................................................DA/ NU

z) Dacă, din cauze obiective, nu se pot indeplini conditiile prevazute mai sus, au fos prevazute  masuri speciale care sa previna exfiltrarea apelor din canalele sau conductele de canalizare a apelor uzate ..........................................................................................................................................DA/ NU

w) La proiectarea retelelor de apa potabila s-a avut in vedere evitarea oricaror legaturi intre acestea si retelele de apa nepotabila, precum si realizarea si mentinerea in timp a etanseitatii. ...........DA/ NU

a`)Se va evita trecerea conductelor de apa potabila prin camine de vizitare a retelei de canalizare, prin canale de evacuare a apelor uzate, prin haznale etc ...........................................................DA/ NU

b`)În sistemul de aprovizionare cu apă potabilă proiectat se vor folosi numai echipamente, produse, materiale, substanţe chimice sau amestecuri utilizate în contact cu apa potabilă avizate sanitar …………………………………………………………………………………………………DA/ NU

l)În cazul in care proiectul prevede o branșare la sistemul de alimentare cu apa al localității este  atasat documentației o copie dupa avizul eliberat de producator/operator pentru acest proiect ................................................................................................................................................DA/ NU

Notă: Memoriul pentru aceste proiecte va fi întocmit după modelul prezentat mai sus.

Vă rugăm să respectați toate specificațiile din paranteze și să adăugați toate informațiile, documentele solicitate si alte explicații care se impun pentru o mai bună înțelegere a proiectului.

În situația în care o cerință din memoriu nu face obiectul prezentului proiect se va scrie afirmația „NU ESTE CAZUL”