MEMORIU

PENTRU OBȚINEREA NOTIFICĂRII PRIVIND RESPECTAREA LEGALITĂȚII PENTRU PROIECTELE DE CANALIZARE
1.DENUMIREA PROIECTULUI 
(se va specifica si programul de finanțare al proiectului)

………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………….

2.ADRESA DE AMPLASAMENT ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3.BENEFICIAR…………………………………………………………………………………….
4.FAZA DE PROIECTARE (SF, DTAC) ……………………………………………………...
5.ELABORAT DE :………………………………………CONTACT…………………………....

                               (societate de proiectare, arhitect, proiectant)                                 (telefon, e-mail)
6.SITUATIE EXISTENTĂ
a)Rețea de canalizare dată în exploatare…………………………………………………….DA/NU

b)Rețea de canalizare care nu a fost dată în exploatare (proiectată anterior)……………... DA/NU

c)Localitatea nu dispune de rețea de canalizare……………………………………………..DA/NU

d)Stație de epurare* (se va specifica locația)……………………………………………….DA/NU

………………………………………………………………………………………………………..

*În cazul în care proiectul prevede o extindere/modernizare a stației de epurare existente se va face o scurtă descriere a acesteia ce va cuprinde : capacitate de epurare, descriere flux tehnologic de epurare (trepte de epurare, emisar, îndepărtare nămol)

e)Stații de pompare apă uzată (nr.)…………………………………………………………..DA/NU
f)Localitatea dispune de rețea centralizată de alimentare cu apă potabilă în funcțiune……...DA/NU
g)Localitatea are proiect de alimentare cu apă potabilă în sistem centralizat avizat sau în execuție (în cazul în care răspunsul la punctul f este NU)…………………………………………  DA/NU 

7.SITUAȚIE PROPUSĂ :

A. Lucrări propuse prin proiect (se vor enumera lucrările proiectate) 
În cazul în care proiectul prevede  înființarea/modernizarea  unei stații de epurare se va face o scurtă descriere a acesteia ce va cuprinde : capacitate de epurare, descriere flux tehnologic de epurare (trepte de epurare, emisar, îndepărtare nămol) ……………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
B. Descriere lucrări proiectate :

1)Canalizarea este : 

a)menajeră………………………………………………………………………………….. DA/NU

b)pluvială …………………………………………………………………………………..  DA/NU

c)unitară (pluvială și menajeră) …………………………………………………………… DA/NU

d)industrială………………………………………………………………………………… DA/NU

2)Retea de canalizare proiectata (lungime)……………………………………………. …..DA/NU
a)La intersecția aducțiunilor de apă potabilă cu canalele sau conductele de canalizare a apelor uzate ori meteorice, aducțiunile de apă potabilă, se amplasează deasupra canalului sau conductei, asigurându-se o distanță între ele de minimum 0,40 m pe verticală ......................................DA/ NU  
b) Dacă rețelele de apă potabilă se intersectează cu canale sau conducte de ape uzate menajere ori industriale sau când sunt situate la mai puțin de 3 m de acestea, rețeaua de apă potabilă s-a proiectat mai sus decât aceste canale ori conducte, respectându-se adâncimea minimă pentru prevenirea înghețului .............................................................................................................DA/ NU
c) Dacă, din cauze obiective, nu se pot îndeplini condițiile mai sus, au fost prevăzute  măsuri speciale care sa prevină exfiltrarea apelor din canalele sau conductele de canalizare a apelor uzate .................................................................................................................................................DA/ NU
d)Căminele  pentru ape uzate menajere sunt acoperite cu capace...................................... ...DA/ NU
3)Stații de pompare apă uzată(nr.)..........................................................................................DA/NU

a)Stațiile de pompare apă uzată sunt în construcție: 

i)supraterană...........................................................................................................................DA/NU

ii)subterană...............................................................................................................................DA/NU

b)Stațiile de pompare apă uzată (în construcție supraterană sau subterană) sunt amplasate la o distanță minimă de 50 m față de clădirile de locuit cu amenajarea unei zone verzi în amplasamentul stației de pompare..........................................................................................DA/NU

c) Există stații de pompare apă uzată în construcție subterană unde nu este posibilă amplasarea la o distanță minimă de 50 m fată de clădirile de locuit (de specificat nr. SPAU)........................DA/NU
d) În cazul unui răspuns afirmativ la punctul (c) aceste stații de pompare apă uzată în construcție subterană sunt amplasate la o distanță minimă de 15 m față de clădirile de locuit................. DA/NU

e)Sunt evidențiate în planurile de situație distanțele față de clădirile de locuit (se vor atașa planurile în care vor fi evidențiate clar aceste distanțe) ....................................................DA/NU

f)Au fost prevazute măsuri pentru reducerea nivelului de zgomot, mirosurilor (se vor enumera măsurile.)............................................................................................................................DA/NU
4)Stația de epurare
a) Staţie de epurare apă uzată menajeră, cu bazine acoperite:……………………………..DA/NU
b) Staţie de epurare apă uzată menajeră, cu bazine descoperite:…………………………..DA/NU
c) Staţie de epurare de tip modular (containerizate)………………………………………....DA/NU
d) Staţie de epurare a apelor uzate industriale………………………………………………..DA/NU

e)Se respectă distanțele minime de protecție sanitară față de zonele protejate (zona locuita, parcuri, rezervaţii naturale, zone de interes balneoclimateric, de odihnă şi recreere, instituţii social-culturale, de învăţământ şi medicale):
i)Staţia de epurare a apa uzată menajeră, cu bazine acoperite-distanța minima de 150 m….DA/NU
ii)Staţie de epurare a apa uzata menajera, cu bazine deschise -distanța minima de 300 m ...DA/NU 
iii)Staţii de epurare de tip modular (containerizate) -distanța minimă de 50 m…………… DA/NU
iv)Staţii de epurare a apelor uzate industriale- distanța minimă de 300 m ............................DA/NU
v)Paturi de uscare a nămolurilor- distanța minimă de 300 m ...............................................DA/NU 
vi)Bazine deschise pentru fermentarea nămolurilor-distanța minimă de 500 m…………... DA/NU
f)Sunt evidențiate în planul de încadrare în zonă sau de situație aceste distanțe față de zonele protejate (se vor atașa aceste planuri)………………………………………………………DA/NU
g) Au fost prevazute măsuri pentru reducerea nivelului de zgomot, mirosurilor (se vor enumera măsurile.)............................................................................................................................DA/NU
5) S-a efectuat evaluarea impactului asupra sănătății populației  conform Ordinului MS 1524/2014 (de atașat studiul de impact) ………………………………………………..........................DA/NU
6)Amplasarea rețelei de canalizare, stațiilor de pompare apă uzată, stației de epurare este facută în perimetrul de protecție sanitară a surselor, construcțiilor de alimentare cu apă potabilă ………………………………………………………………………………………………..DA/NU
7)Evacuarea apelor uzate epurate este făcută în perimetrul de protecție sanitară a surselor de apă potabila…………………………………………………………………………………….....DA/NU
8)Exista un breviar de calcul pentru dimensionarea (se va atașa documentației breviarul de calcul)
a)retelei de canalizare ………………………………………………………………………..DA/NU
b)capacitatea statiei de epurare ……………………………………………………………...DA/NU
9)Este atașat documentației o copie dupa avizul eliberat de operatorul canalizarii pentru acest proiect (in cazul extinderii unei retele de canalizare existente)-se va atașa avizul ………………………………………………………………………………………………..DA/NU
Notă: Memoriul pentru aceste proiecte va fi întocmit după modelul prezentat mai sus.

Vă rugăm să respectați toate specificațiile din paranteze și să adăugați toate informațiile, documentele solicitate si alte explicații care se impun pentru o mai bună înțelegere a proiectului.

În situația în care o cerință din memoriu nu face obiectul prezentului proiect se va scrie afirmația „NU ESTE CAZUL”

PAGE  
2

