ANEXA – NECESAR

MATERIALELE DE LABORATOR

- Membrane filtrante millipore sterile, ambalate in zig-zag..................   3.600 bucati

- Placi Petri cu diametrul  55-60 mm....................................................6.000 bucati

- Placi Petri cu diametrul  90 mm.........................................................5.000 bucati

- Tampon recoltor  exsudat  steril ........................................................2.000 bucati

- Eprubete sterile cu dop din plastic .....................................................1000 bucati

- Varfuri galbene  tip Gilson 200 µl ....................................................10.000bucati

- Sticla proba apa PET 500 ml...............................................................  20 bucati

- Tub conic steril 50 ml........................................................................ 100 bucati

- Pungi  Stomacher……………………...................................................1000 cutii

- Tuburi Eppendorf………………………………………………………..1500 bucati

- Anse de insamantare 1µl……………………………………………...…1000 bucati

- Anse de insamantare 10µl………………………………………………   500 bucati

- Sticle brune cu dop plin rodat 500 ml……………………………….…..  30 bucati

- Pensa anatomica standard……………………………………………..…   6 bucati

- Pipeta semiautomata monocanal 1000-5000 µl……………………….…  1 bucata

- Hartie de impachetat………………………………………………….…   400 coli

- Cuve rectangulare din sticla pentru fotometru   , drum optic 50 mm…….....2 buc

- Cuve rectangulare din sticla pentru fotometru  , drum optic 10 mm …….…1 buc

- Balon cotat 100 ml……………………………………………………...……2 buc

- Balon cotat 250 ml……………………………………………………….…..2 buc

- Balon cotat 500 ml……………………………………………………………2 buc

- Balon cotat 1000 ml………………………………………………….…….…2 buc

- Cilindru 25 ml …………………………………………………………….….2 buc

- Cilindru 50 ml……………………………………………………….……..…1 buc

- Cilindru 100 ml…………………………………………………………….…1 buc

- Eprubete gradate 25 ml....................................................................................10 bucati

- Eprubete gradate 30 ml .................................................................................. 10 bucati

- Hȃrtie de filtru 1 cutie cu 100 bucati  ................................................................... 4 cutii

- Sistem ajustabil pentru debit mic tri ...................................................... 1 bucata

- Sistem ajustabil pentru debit mic quad .................................................. 1 bucata

Specificatiile tehnice ale produselor ce urmeaza a fi achizitionate sunt:

1.Membrane filtrante folosite in tehnica de analiza microbiologica a apei potabile, sterile, ambalate in cutii cu 150 bucati, asezate in zig-zag, porozitate µm 0,45. Ø= 47 mm, 4 cutii/set.

2.Placi Petri cu diametrul de 55-60 mm, sterile, din polistiren  transparent, de unica folosinta.

3.Placi Petri cu diametrul de 90 mm, sterile, din polistiren  transparent, de unica folosinta.

4.Tampoane sterile de recolta exsudat,cu tija din lemn+bumbac, in tub 12x150mm, cu eticheta.

5.Eprubete sterile cu dop,  din plastic transparent, dimensiuni 7 ml, ambalate individual.

6.Varfuri galbene din polipropilena, tip Gilson, fara guleras, de unica folosinta, cu capatul de adaptare la pipeta neted, fara rizuri, volum de pipetare 10-200µl; compatibile cu pipeteEppendorf,Biohit, Finnpipette,Socorex serie Akura;ambalate in pungi a 1000 bucati.

7.PET pentru prelevare proba apa transparent, steril, 500 ml, fara tiosulfat, prevazut cu capac din polietilena cu inel de siguranta,  ambalate individual, cu certificat de sterilizare inclus.

8.Recipient tubular conic steril tip Falcon, din polipropilena, transparent,capacitate 50 ml, cu capac exterior rosu, filetat; L=114mm, diametru exterior 30mm, ambalat individual.

9.Pungi Stomacher- Set de pungi sterile pentru analiza microbiologica alimente, cu filtru lateral, cu dimensiunea porilor <250 microni;  dimensiunia pungii=190/300 mm,volum 400 ml; 1 cutie cu 10 seturi ambalate cate 50 pungi/set.

10. Microtub 1,5ml, conic,din polipropilena, gradat, cu capac plat atasat prin brida flexibila, transparent.

11. Anse sterile, de unica utilizare, cu bucla de insamantare de 1µl, cu flexibilitate ridicata, impachetate cate 10-20 bucati.

12. Anse sterile, de unica utilizare, cu bucla de insamantare de 10µl, cu flexibilitate ridicata, impachetate cate 10-20 bucati.

13. Sticle brune cu gat ingust si dop (plin) rodat 500ml, necesare in recoltarea probelor de apa. Diametru 85mm x 163mm inaltime.

14.Pensa anatomica standard, dreapta, inox, de 18-20cm, cu varful striat pe fata interna.

15.Pipeta semiautomata, monocanal, pentru volum 1000-5000 µl, compatibila cu varfuri de pipetare universale.Certificat de calibrare.

16.Hartie de ambalat, coli albe, dimensiuni aprox. 80/100 cm,  rezistenta la temperaturi ridicate (180-200ºC)

17.Cuve rectangulare(macro-cells) pentru spectrofotometru, din sticla optica,drum optic 50 mm, volum 17,5 ml, dimensiune:12,5x52,5x45 mm,cutie cu 2 bucati

18.Cuve rectangulare(macro-cells)  pentru spectrofotometru, din sticla optica,drum optic 10 mm, volum 3,5 ml, dimensiune:12,5x12,5x45 mm,cutie cu 2 bucati

19. Balon cotat cu fund plat , clasa A, fabricat din sticla borosilicata, cu certificat pe lot,capacitate100 ml, dop plastic,  slif : 12/21- cutie cu 2 buc.

20.Balon cotat cu fund plat,clasa A, fabricat din sticla borosilicata, cu certificat pe lot, capacitate 250 ml dop plastic, slif : 14/23 cutie cu 2 buc.

21.Balon cotat cu fund plat, clasa A, fabricat din sticla borosilicata, cu certificat pe lot, capacitate 500 ml,  dop plastic, slif : 19/26 cutie cu 2 buc.

22.Balon cotat cu fund plat, clasa A, fabricat din sticla borosilicata, cu certificat pe lot, capacitate 1000 ml, dop plastic, slif : 24/29 cutie cu 2 buc.

23.Cilindru gradat transparent, clasa A, fabricat din sticla borosilicata, 3.3, transparenta, forma inalta, gradatii si marcaje imprimate pe cilindru,  capacitate:25 ml-cutie cu 2 buc

24.Cilindru gradat transparent, clasa A, fabricat din sticla borosilicata, 3.3, transparenta, forma inalta, gradatii si marcaje imprimate pe cilindru,  capacitate: 50 ml-cutie cu 2 buc

25. Cilindru gradat transparent, clasa A, fabricat din sticla borosilicata, 3.3, transparenta, forma inalta, gradatii si marcaje imprimate pe cilindru,  capacitate: 100 ml-cutie cu 2 buc

26. Eprubete de 25 ml. din sticla borosilicata cu slif si rodat din sticla , fund rotund , cu gradatie din 0,2 ml , lungime 220 mmm si diametrul de 17 mm .

27.Eprubete de 30 ml. din sticla borosilicata cu slif si rodat din sticla , fund rotund , cu gradatie din 0,5 ml , lungime 220 mmm si diametrul de 19 mm .

28.Hartie de filtru discheta cu diametru de 15 cm pentru scurgere rapida , tip 388.

29. Sistem ajustabil pentru debit mic tri, cu trei canale cod 224-26-03 specific pentru       pompa SKC model 224-PCXR 8 .

30. Sistem ajustabil pentru debit mic quad, cu patru canale cod 224-26-04 specific pentru pompa SKC model 224-PCXR 8.